НЕИСПРАВНЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ – ПРИЧИНА ПОЖАРА!

Чтобы не допустить пожара, нужно знать причины его возникновения.

- Пожары от электроприборов возникают в случае перегрузки сети мощными потребителями, при неверном монтаже  или ветхости электросетей, при пользовании неисправными электроприборами или приборами с открытыми спиралями и оставлении их без присмотра.

Основные меры предосторожности:

- Нагревательные приборы можно устанавливать только на подставки из негорючих материалов;

- Не следует оставлять включенные приборы без присмотра;

- Опасно использовать самодельные нагревательные приборы, удлинители;

- Опасно включать в одну розетку одновременно несколько приборов большой мощности;

- Недопустимо применять неисправные плавкие вставки;

- Запрещено накрывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- Опасно завязывать провода в узлы, соединять их скруткой, заклеивать обоями и закрывать элементами сгораемой отделки;

- Запрещено пользоваться электроприборами с открытыми спиралями во взрывоопасных зонах;

- Запрещено эксплуатировать электропроводку с нарушенной изоляцией.

Что необходимо, чтобы избежать пожара от телевизора:

- Не оставляйте работающий телевизор без присмотра  и не доверяйте его детям;

- Уходя из дома, вынимайте из розетки вилку шнура питания телевизора;

- Не устанавливайте телевизор в непосредственной близости от легковоспламеняющихся и горючих предметов, а также вблизи приборов отопления или в мебельную стенку, где он нагревается;

- Регулярно очищайте телевизор от пыли;

- В случае неисправности телевизора отключите его от сети и вызовите специалиста по ремонту.

Если горит телевизор:

- Отключите телевизор от электросети. Если из-за огня не подойти к электророзетке, то обесточьте  квартиру электрическим автоматом или рубильником;

- Сообщите о загорании в пожарную охрану по телефону «01»;

- Во избежание отравления продуктами горения выведите из помещения всех людей;

- Если это не опасно постарайтесь потушить пожар. Накройте горящий телевизор плотной тканью. Без доступа воздуха  горение прекратится. После этого проветрите помещение;

- Если справиться с пожаром не удалось, немедленно покиньте помещение. Организуйте встречу пожарных;

- Аналогично действуйте при загорании других электроприборов.

Вызов пожарной охраны :  «01»      Вызывая пожарных, необходимо сообщить диспетчеру:

- название населенного пункта;

- название улицы, номер дома, подъезда и этажа, где произошел пожар;

- место пожара (квартира, чердар, подвал, коридор, склад и т.п.), что горит и возможную причину возгорания;

- свою фамилию и номер телефона.

44-ОГПС МЧС России по охране Новопокровского района

НЕИСПРАВНЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ – ПРИЧИНА ПОЖАРА!

Чтобы не допустить пожара, нужно знать причины его возникновения.

- Пожары от электроприборов возникают в случае перегрузки сети мощными потребителями, при неверном монтаже  или ветхости электросетей, при пользовании неисправными электроприборами или приборами с открытыми спиралями и оставлении их без присмотра.

Основные меры предосторожности:

- Нагревательные приборы можно устанавливать только на подставки из негорючих материалов;

- Не следует оставлять включенные приборы без присмотра;

- Опасно использовать самодельные нагревательные приборы, удлинители;

- Опасно включать в одну розетку одновременно несколько приборов большой мощности;

- Недопустимо применять неисправные плавкие вставки;

- Запрещено накрывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- Опасно завязывать провода в узлы, соединять их скруткой, заклеивать обоями и закрывать элементами сгораемой отделки;

- Запрещено пользоваться электроприборами с открытыми спиралями во взрывоопасных зонах;

- Запрещено эксплуатировать электропроводку с нарушенной изоляцией.

Что необходимо, чтобы избежать пожара от телевизора:

- Не оставляйте работающий телевизор без присмотра  и не доверяйте его детям;

- Уходя из дома, вынимайте из розетки вилку шнура питания телевизора;

- Не устанавливайте телевизор в непосредственной близости от легковоспламеняющихся и горючих предметов, а также вблизи приборов отопления или в мебельную стенку, где он нагревается;

- Регулярно очищайте телевизор от пыли;

- В случае неисправности телевизора отключите его от сети и вызовите специалиста по ремонту.

Если горит телевизор:

- Отключите телевизор от электросети. Если из-за огня не подойти к электророзетке, то обесточьте  квартиру электрическим автоматом или рубильником;

- Сообщите о загорании в пожарную охрану по телефону «01»;

- Во избежание отравления продуктами горения выведите из помещения всех людей;

- Если это не опасно постарайтесь потушить пожар. Накройте горящий телевизор плотной тканью. Без доступа воздуха  горение прекратится. После этого проветрите помещение;

- Если справиться с пожаром не удалось, немедленно покиньте помещение. Организуйте встречу пожарных;

- Аналогично действуйте при загорании других электроприборов.

Вызов пожарной охраны :  «01»      Вызывая пожарных, необходимо сообщить диспетчеру:

- название населенного пункта;

- название улицы, номер дома, подъезда и этажа, где произошел пожар;

- место пожара (квартира, чердар, подвал, коридор, склад и т.п.), что горит и возможную причину возгорания;

- свою фамилию и номер телефона.

44-ОГПС МЧС России по охране Новопокровского района