РАЗРАБОТАНО ООО «ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР»

|  | УТВЕРЖДАЮ: Глава Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края _________________ Коротков Н. И. м.п.. |
| --- | --- |

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Горькобалковского сельского поселения

Новопокровского района

Краснодарского края

на 2015 – 2025 годы

2015 г.

Оглавление

|  | Программный документ | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 4 |
| 1 | Паспорт программы | 5 |
| 2 | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района | 8 |
| 2.1 | Водоснабжение и водоотведение | 8 |
| 2.2 | Теплоснабжение | 9 |
| 2.3 | Электроснабжение | 9 |
| 2.4 | Газоснабжение | 12 |
| 2.5 | Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | 12 |
| 2.6 | Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей | 14 |
| 3 | Перспективы развития Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района и прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 16 |
| 3.1 | Динамика и прогноз численности населения | 16 |
| 3.2 | Занятость населения и прогноз изменения доходов населения | 17 |
| 3.3 | Прогноз развития промышленности | 18 |
| 3.4 | Прогноз развития застройки | 20 |
| 3.5 | Прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 21 |
| 4 | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района | 24 |
| 4.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг | 24 |
| 4.2 | Показатели качества коммунальных ресурсов | 24 |
| 4.3 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета | 26 |
| 4.4 | Показатели надежности систем ресурсоснабжения | 26 |
| 4.5 | Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе | 27 |
| 5 | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей | 27 |
| 5.1 | Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении | 27 |
| 5.2 | Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении | 28 |
| 5.3 | Программа инвестиционных проектов в электроснабжении | 29 |
| 5.4 | Программа инвестиционных проектов в газоснабжении | 30 |
| 5.5 | Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) твердых бытовых отходов | 31 |
| 5.6 | Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях, реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях | 31 |
| 5.7 | Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения | 32 |
| 5.8 | Управление программой | 42 |
| 6 | Обосновывающие материалы | 43 |
| 6.1 | Перспективные показатели развития Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района | 43 |
| 6.2 | Характеристика Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района | 43 |
| 6.3 | Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз) | 45 |
| 6.4 | Прогноз развития промышленности | 47 |
| 6.5 | Прогноз развития застройки Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района | 49 |
| 6.6 | Прогноз изменения доходов населения | 50 |
| 6.7 | Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы | 51 |
| 6.8 | Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры | 52 |
| 6.8.1 | Холодное водоснабжение и водоотведение | 53 |
| 6.8.2 | Теплоснабжение | 53 |
| 6.8.3 | Электроснабжение | 54 |
| 6.8.4 | Газоснабжение | 54 |
| 6.8.5 | Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | 55 |
| 6.9 | Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения, учета и сбора информации | 55 |
| 6.10 | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | 55 |
| 6.10.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг | 56 |
| 6.10.2 | Показатели качества коммунальных ресурсов | 56 |
| 6.10.3 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета | 57 |
| 6.10.4 | Показатели надежности систем ресурсоснабжения | 58 |
| 6.10.5 | Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе | 58 |
| 6.10.6 | Инвестиционные проекты по водоснабжению и водоотведению Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района | 59 |
| 6.10.7 | Инвестиционные проекты по теплоснабжению Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района | 59 |
| 6.10.8 | Инвестиционные проекты по электроснабжению Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района | 60 |
| 6.10.9 | Инвестиционные проекты по газоснабжению Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района | 75 |
| 6.10.10 | Инвестиционные проекты по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района | 76 |
| 7 | Финансовые потребности для реализации Программы | 78 |
| 8 | Заключение | 70 |

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района на 2015 – 2025 годы (далее - Программа) разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Устава Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района, в соответствии с Генеральным планом муниципального образования Горькобалковское сельское поселение Новопокровского района и приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния поселения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района.

Разработка и утверждение данной Программы необходимы для последующей разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

1. ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРЬКОБАЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА  2015-2025

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района на 2015-2025 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик Программы | Администрация Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края |
| Разработчик Программы | ООО «Проектно-Исследовательский Центр» |
| Цель Программы | Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей жилищного строительства, повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению, и улучшения экологической безопасности поселения |
| Задачи Программы | - реализация Генерального плана муниципального образования Горькобалковское сельское поселение Новопокровского района; - обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; - совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - доступность для населения коммунальных услуг; - качество коммунальных услуг; - степень охвата потребителей приборами учета; - надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения; - величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |
| Сроки реализации Программы | 2015-2025 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансовые затраты на реализацию Программы на период 2015-2025 годы составляют – 367,825 млн. руб., в том числе: - бюджетные средства – 56,17 млн.руб., из них: - внебюджетные средства - 311,655 млн. руб., в том числе: Водоснабжение – 79,35 млн. руб., в том числе: - бюджетные средства – 11,8575 млн.руб., из них: - внебюджетные средства - 67,4925 млн. руб.; Водоотведение – 93,0 млн. руб., в том числе: - бюджетные средства – 13,95 млн.руб., из них: - внебюджетные средства - 79,050 млн. руб.; Газоснабжение - 146,85 млн. руб., в том числе: - бюджетные – 22,0275 млн. руб. - внебюджетные средства - 124,8225 млн. руб.; Электроснабжение - 42,4 млн. руб., в том числе: - бюджетные – 6,36 млн. руб. - внебюджетные средства - 36,04 млн. руб. Утилизация ТБО - 6,225 млн. руб., в том числе: - бюджетные – 1,975 млн. руб. - внебюджетные средства - 4,25 млн. руб. |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРЬКОБАЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение.

МКУ «Горькобалковское»  — является арендатором сетей системы водоснабжения и основным предприятием, обеспечивающим потребителей питьевой водой.

МКУ «Горькобалковское» осуществляет следующие виды деятельности:

- обеспечение холодной водой потребителей;

- выдача технических условий на присоединение к водопроводным сетям и установку приборов учета;

- прием в эксплуатацию и опломбирование приборов учета;

-вывоз ТБО.

В настоящее время население села снабжается водой от отдельно стоящих артезианских скважин. Водоснабжение осуществляется посредством водоводов, износ которых, согласно данным проведенного обследования, составляет 87%.

Артскважины и водонапорные башни находятся на ул. Красная, ул. Кубанская, Центр,1, Центр,2, ул. Северная, в х. Хлебороб, в х. Новый Мир. Источником их  питания являются подземные воды.

Существующие водопроводные сети тупиковые, диаметром 25-200мм, выполнены из разных материалов: сталь, асбестоцемент, чугун, полиэтилен.

Глубина залегания до 2 м. Общая протяженность 50,0 км.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водоотведение.

Канализация Горькобалковского сельского поселения представлена выгребными ямами. Централизованная канализация есть у 10% населения.  Очистные сооружения представлены полями фильтрации. Расход сточных вод 200 м3/сут. Для подачи стоков на поля фильтрации предусмотрена насосная станция мощностью 30 кВт.

  - . Теплоснабжение

Теплоснабжение с. Горькая Балка осуществляется двумя котельными.

Одна котельная отапливает больницу, 3 многоквартирных дома и административное здание. Другая котельная отапливает только детский сад.

Протяженность тепловых сетей – 1,4 км.

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных котлов (АОГВ).

2.3. Электроснабжение

В настоящее время населенный пункт электрифицирован от ПС-35/10 кВ «Горькая Балка» мощностью 2,5 МВА по ЛЭП 10 кВ с проводами марки АС-50 и АС-70.

Низковольтное напряжение распределяется от КТП 10/0,4 кВ в количестве 26 штук суммарной мощностью 4813 кВА.

В осенне-зимний период в часы максимальных электрических нагрузок подстанции работают в допустимых пределах по нагрузке трансформаторов.

Недостатком схемы электроснабжения является недостаточная мощность трансформаторов указанных подстанций.

Учитывая значительный физический износ оборудования подстанций, а также повышенные требования нормативно-технических документов, касающихся качества электроэнергии, надёжности и бесперебойности электроснабжения потребителей электроэнергии, действующие электрические сети подлежат реконструкции техническому перевооружению и развитию.

2.4. Газоснабжение

Газоснабжение на территории Горькобалковского сельского поселения отсутствует.

2.5. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

ТБО в Горькобалковском сельском поселении вывозится на санкционированную свалку. Вывоз мусора осуществляет МКУ «Горькобалковское». Норма накопления  составляет 1,5 м3/год на человека.

Процессы обращения с отходами (жизненный цикл отходов) включают в себя следующие этапы: образование, накопление и временное хранение, первичная обработка (сортировка, дегидрация, нейтрализация, прессование, тарирование и др.), транспортировка, вторичная переработка (обезвреживание, модификация, утилизация, использование в качестве вторичного сырья), складирование, захоронение и сжигание.
Для решения проблем, связанных с процессами обращения с отходами, необходимо внедрение новых технологий по переработке отходов, а не только захоронение.

Согласно положениям схемы территориального планирования Краснодарского края в схему санитарной очистки территории края положена комплексная система обращения с отходами, подразумевающая создание оптимальной сети мусороперерабатывающих комплексов и инфраструктуры транспортировки отходов между отдельными узлами этой сети.

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз производится по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

2.6.	Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Горькобалковском сельском поселении Новопокровского района разработана и утверждена постановлением Администрации муниципальная долгосрочная целевая программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

Основными целями Программы являются:

1. Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии и воды, сокращение потерь энергоресурсов.

2. Переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями приборов учета.

3. Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах.

Программа охватывает потребление топливно-энергетических ресурсов по основным группам потребителей: бюджетная сфера, жилищный фонд.

Бюджетная сфера

Село Горькая Балка является административным центром муниципального образования  Горькобалковского сельского поселения, где сосредоточены основные учреждения культурно-бытового обслуживания поселения.

Из учреждений административно-хозяйственного назначения в селе Горькая Балка размещены: администрация муниципального образования Горькобалковского сельское поселение, управление социальной защиты населения, узел связи, Сберегательный банк, учасковая больница , контора СЕЛЬПО.

Учреждения культуры представлены: домом культуры и отдыха на 500 мест, музеем имени Русаковича и библиотекой.

Учреждения дошкольного и школьного образования представлены детским садом № 19 «Одуванчик»  и средней общеобразовательной школой № 4.

Из объектов здравоохранения в с.  Горькая Балка находится дневной стационар на 15 коек, амбулатория и аптека.

Организации бюджетной сферы Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района разработали и реализуют Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Жилищный фонд

Установка коллективных приборов учета потребления тепловой, электрической энергии, холодной воды, электроснабжения и газоснабжения по жилым домам характеризуется на 01.01.2015 следующими данными:

Таблица 1.

| Установка приборов учета холодного водоснабжения |  |  | Установка приборов учета тепловой энергии |  |  | Установка приборов учета электроэнергии |  |  | Установка приборов учета газоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фактически установлено на 01.01.2015г | % установленных | необходимо установить | фактически установлено на 01.01.2015г | % установленных | необходимо установить | фактически установлено на 01.01.2015г | % установленных | необходимо установить | фактически установлено на 01.01.2015г | % установленных | необходимо установить |
| 594 | 67 | 293 | 0 | 0 | 0 | 887 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРЬКОБАЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1. Динамика и прогноз численности населения

Численность населения определена на основе данных о перспективах развития  поселения в системе расселения с учетом демографического прогноза, естественного и механического движения населения. Расчетная численность населения на перспективу приведены в таблице  4.

Количество постоянного населения Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района на 1 января 2015 года (по данным администрации) – 2085 человек.

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года на территории поселения проживало 2544 человека. Таким образом, за период 2003-2014 г.г. численность жителей в поселении уменьшилась на 459 человек или на 18 %.

Численность  населения Горькобалковского сельского  поселения Новопокровского района на перспективу будет следующей:

Таблица 2.

| Наименование населенного пункта | Базовый период (2015 год) |  | Первая очередь (2020 год) | Расчетный срок (2025 год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Горькая Балка | 1602 | 1600 |  |  | 1594 |
| х. Новый Мир | 155 | 152 |  |  | 148 |
| х. Хлебороб | 328 | 326 |  |  | 321 |
| Итого по Горькобалковскому поселению Новопокровского района: | 2085 |  | 2078 | 2063 |  |

3.2. Занятость населения и прогноз изменения доходов населения

В 2015 году ситуация на рынке труда Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района оставалась стабильной.        Среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях составляет 1995  человек.

Занятость населения и изменения доходов будет следующей:

Таблица 3.

| Наименование | Базовый период | Первый период | Второй период |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г | 2015-2020 гг. | 2021-2025 гг. |
| Численность трудоспособного населения | 1995 | 2078 | 2063 |
| Доходы населения, руб/чел. в месяц | 13500,0 | 15650,0 | 18126,0 |

3.4. Прогноз развития застройки

Согласно справке, выданной администрацией Горькобалковского сельского поселения, существующий жилищный фонд поселения по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 49,5 тыс. м2 общей площади, общее количество домов – 860 и  общее количество квартир – 172. Существующая средняя обеспеченность населения жилым фондом составляет 18,6  м2 общей площади на 1 человека.

Таблица 4.

| Распределение жилищного фонда на: - муниципальный - частный | тыс. м2 тыс. м2 | 1252,0 48259,0 |
| --- | --- | --- |
| По проценту износа: от 0 до 30 % от 31 до 65 % свыше 65 % | кол-во домов кол-во домов кол-во домов | 685 148 27 |

3.5. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Холодное водоснабжение и водоотведение

Показатели потребления и нагрузки водоснабжения  и водоотведения на территории Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района рассмотрены с учетом существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры и внедрения проектных решений. За 2014 год МКУ «Горькобалковское» обеспечило подачу потребителям муниципального образования Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района питьевой воды в объеме 94,3 тыс.м3.

В рамках реализации Федерального Закона 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», объемы реализации холодной воды будут снежатся из-за перехода  отпуска  холодной воды по приборам учета. Но связи с улучшениями жизненных условий и присоединение новых абонентов, показатели прогноза спроса на холодную воду   к 2025 году   увеличатся по сравнению с  объемами реализации 2014 года.

Расходы газа рассчитаны по укрупненным показателям. Результаты расчётов сведены в таблицу 5.

Таблица 5.

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2014г | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020г | На расчетный срок до 2025г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснабжения |  |  |  |  |
| 1 | Потребление воды по Горькобалковскому СП Новопокровского района всего, в том числе: | тыс. м3/год | 94,3 | 265,6 | 436,9 |
| 2 | Протяженность сетей | км | 50,0 | 52,5 | 54,9 |

Теплоснабжение

На 01.01.2015 г. в с. Горькая Балка действуют две котельные. В соответствии со схемой теплоснабжения, на расчетный срок планируется децентрализованное теплоснабжение, при газификации всего сельского поселения.

Электроснабжение.

Объем потребления электроэнергии по поселению за 2014 год составил - тыс.кВт/год. В связи с увеличением потребительского спроса на энергоемкие товары (стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, компьютеры и т.д.) и присоединяемых нагрузок для новых, ремонтируемых зданий  на период до 2020 года и на перспективу до 2025 года, планируется увеличение потребления электроэнергии по сравнению с уровнем 2014 годом.

Расходы электроснабжения рассчитаны, также по укрупненным показателям. Результаты расчётов сведены в таблицу 6.

Таблица 6.

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2014г | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020г | На расчетный срок до 2025г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Потребление электричества по Горькобалковскому СП | тыс. кВт | - | 30200,0 | 38400,0 |
| 2 | Протяженность сетей | км | 29,0 | 29,4 | 29,4 |

Газоснабжение

В Горькобалковском сельском поселении Новопокровского района газоснабжение отсутствует.

В соответствии со схемой газоснабжения, генеральным планом с. Горькая Балка, предусматривается от ГРС ст. Новопокровской. По селу предусматривается строительство газопровода высокого давления и подключение к нему ШРП, котельных и общественных потребителей.

Схема газоснабжения села планируется двухступенчатая: газопроводы высокого и низкого давления.

На расчетный срок для обеспечения газом потребителей с учетом перспективного развития села необходимо запроектировать и построить 6 шкафных газорегуляторных пунктов и выполнить прокладку газопроводов высокого давления протяженностью 12,75 км и низкого давления 16,5 км.

Годовые и максимальные часовые расходы газа на хозяйственно-бытовые нужды жилых и общественных зданий определены в соответствии с укрупнёнными показателями. Годовой расход газа на отопление жилых и общественных зданий определён по нормам расхода теплоты в соответствии с отапливаемой площадью. Расходы газа по производственным предприятиям  рассчитаны, также по укрупненным показателям. Результаты расчётов сведены в таблицу 7.

Таблица 7.

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2014г | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020г | На расчетный срок до 2025г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Потребление газа по Горькобалковскому СП Новопокровского района всего, в том числе: | тыс. м3/год | 0 | 4509,0 | 39132,0 |
| 2 | Протяженность сетей | км | 0 | 12,75 | 29,25 |

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРЬКОБАЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Постановлением Правительства Краснодарского края от 7.10.2009 №16 «Об установлении системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги» установлена система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги, в которую включены следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Показатели по доступности для населения коммунальных услуг представлены в разделе 5.1 Обосновывающих материалов.

4.2. Показатели качества коммунальных ресурсов

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет.

С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования Горькобалковское сельское поселение Новопокровского района  без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной:

- интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн руб. стоимости основных фондов);

-износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей;

-уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует, эффективность использования коммунальных систем,  определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Основные показатели качества коммунальных ресурсов систематизированы по видам ресурсов и услуг и представлены в разделе 5.2.

4.3. Показатели степени охвата потребителей приборами учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов динамично изменяются в связи с реализацией задач, поставленных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и представлены в разделе 5.3 Обосновывающих материалов.

4.4. Показатели надежности систем ресурсоснабжения.

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения представлены в таблице 8.  Количественные данные указанных показателей представлены в разделе 5.4.

Таблица 8.

| Наименование вида ресурсоснабжения | Показатели надежности |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Количество перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения |
| Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) | Количество перерывов в теплоснабжении от объектов недвижимости, вследствие аварий и инцидентов в системе теплоснабжения |
| Водоснабжение | Количество перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения |
| Водоотведение | Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости, вследствие аварий и инцидентов в системе водоотведения |
| Газоснабжение | - |

4.5. Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

Для обеспечения полного удовлетворения перспективного спроса на коммунальные ресурсы необходимо обеспечить дополнительное увеличение мощностей по выработке энергоресурсов и отпуска коммунальных ресурсов. Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе, представлены в разделе 5.5 Обосновывающих материалов.

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

5.1. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении разработана в целях достижения значений целевых индикаторов.

В данную Программу включены инвестиционные проекты, разработанные для реализации инвестиционной программы МКУ «Горькобалковское» по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2015-2025годы.

Программа инвестиционных проектов состоит из:

- строительства насосной станции II подъема;

- строительство резервуара хранения воды;

- реконструкция водопроводной сети;

- строительство водопроводной сети.

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению   с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций представлена в  разделе 6.

5.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Представленная программа инвестиционных проектов в теплоснабжении направлена на повышение надежности теплоснабжения, приведение качества тепловой энергии и теплоносителя в соответствие требованиям нормативных и законодательных актов, повышение эффективности производства, транспортировки и распределения тепловой энергии.

В данную Программу включены инвестиционные проекты, разработанные для реализации инвестиционной программы  МКУ «Горькобалковское»  по развитию систем теплоснабжения  на 2015-2025 годы.

Программа инвестиционных проектов состоит из:

- реконструкция существующей котельной;
-строительство новой котельной;

- строительство тепловой сети.

Программа инвестиционных мероприятий по теплоснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций с разбивкой по годам представлена в  разделе 7  Обосновывающих материалов.

5.3. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении включает мероприятия по техническому перевооружению и модернизации силового оборудования понизительных трансформаторных подстанций, строительство сетей энергоснабжения.

Реализация мероприятий позволит обеспечить бесперебойную передачу электрической энергии надлежащего качества с высокой степенью надёжности потребителям сельского поселения, снизить затраты на ремонты энергетического оборудования и электрических сетей, создать возможность для дальнейшего развития инфраструктуры и повысить инвестиционную     привлекательность сельского поселения.

Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объёмом инвестиций с разбивкой по годам представлена в разделе 8.

5.4. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Программой инвестиционных проектов в газоснабжении предусмотрены мероприятия по новому строительству  на 2015-2025 годы, в том числе:

- проектирование и разработка проектно-сметной документации на строительство распределительного газопровода высокого и низкого давления;

- проектирование и разработка проектно-сметной документации на строительство ГРП.

Программа инвестиционных мероприятий в газоснабжении с детализированным перечнем мероприятий и объёмом инвестиций с разбивкой по годам представлена в  разделе 9.

5.5. Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) твердых бытовых отходов

На территории Горькобалковского сельского поселения существует несанкционированная свалка.

Необходимо подготовить землеотводные документы и лицензию. Объект, предназначенный для организации сбора и вывоза мусора с территории поселения предлагается разместить на месте существующей свалки.

На расчетный срок необходимо приобрести мусоровозный транспорт и контейнеры для сбора ТБО.

5.6. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях, реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях

В Горькобалковском сельском поселении Новопокровского района разработана и реализуется муниципальная долгосрочная целевая программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», утверждённая постановлением Администрации Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района (далее – Программа энергосбережения). Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности представлены в разделе 4. Мероприятиями Программы энергосбережения предусматривается завершение оснащения приборами учета муниципальных учреждений, полное оснащение приборами учета жилищного фонда поселения.

Финансовые потребности на реализацию инвестиционных проектов настоящей Программы указанные выше затраты не включены.

5.7. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Предполагаемый общий объем финансирования Программы составит – 367,825  млн. руб., в том числе:

- бюджетные средства   -  56,17 млн. руб.;

- средства организаций коммунального комплекса, инвесторов (внебюджетные средства) 311,655  млн. руб.

Финансовое обеспечение Программы по источникам реализации инвестиционных проектов приводится в таблице 9.

Таблица  9.

| № п/п | Инвестиционные проекты (мероприятия) |  | Источники инвестиций, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего за 2015-2025 годы | Бюджетные средства | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство резервуара хранения воды |  | 1200,0 | 180,0 | 1020,0 |
| 2 | Строительство насосной станции II подъема |  | 2100,0 | 270,0 | 1530,0 |
| 3 | Реконструкция водопровода L=26,5 км |  | 66250,0 | 9937,5 | 56312,5 |
| 4 | Строительство нового водопровода L=4,9 км |  | 9800,0 | 1470,0 | 8330,0 |
|  | Итого: |  | 79350,0 | 11857,5 | 67492,5 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство КОС Q=1,2 тыс. м3/сут |  | 42000,0 | 6300,0 | 35700,0 |
| 2 | Строительств канализационной сети L=34,0 км |  | 51000,0 | 7650,0 | 43350,0 |
|  | Итого: |  | 93000,0 | 13950,0 | 79050,0 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство 4-ых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, мощностью 1060 кВт. | 15200,0 |  | 2280,0 | 12920,0 |
| 2 | Реконструкция трансформаторных подстанций №826,837 с увеличением мощности со 160 кВт до 560 кВт | 6200,0 |  | 930,0 | 5270,0 |
| 3 | Реконструкция трансформаторных подстанций №806,817,830,834,840 с увеличением общей мощности с 830 кВт до 1375 кВт | 15500,0 |  | 2325,0 | 13175,0 |
| 4 | Реконструкция ВЛ-10 кВ L=11,0 км | 5500,0 |  | 825,0 | 4675,0 |
|  | Итого: | 42400,0 |  | 6360,0 | 36040,0 |
| Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |
| 1 | Покупка мусоровозного транспорта |  | 5000,0 | 750,0 | 4250,0 |
| 2 | Приобретение мусорных контейнеров |  | 1225,0 | 183,8 | 1041,2 |
|  | Итого: |  | 6225,0 | 933,8 | 5291,2 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство газопроводной сети высокого давления L=12,75 км |  | 53550,0 | 8032,5 | 45517,5 |
| 2 | Строительство газопроводной сети низкого давления L=16,5 км |  | 62700,0 | 9405,0 | 53295,0 |
| 3 | Строительство ШГРП (6 шт) |  | 30600,0 | 4590,0 | 26010,0 |
|  | Итого: |  | 146850,0 | 22027,5 | 124822,5 |
|  | ВСЕГО: |  | 367825,0 | 56170,0 | 311655,0 |

На период 2015 – 2025  годы прогнозный уровень тарифов на коммунальные услуги составит:

Таблица 10.

|  | Услуги | Тарифы на коммунальные услуги по годам в руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Холодное водоснабжение, за 1 м3 (без НДС) | 15,6 | 16,1 | 16,6 | 17,1 | 17,6 | 18,1 | 18,7-21,0 |
| 2 | Водоотведение, за 1 м3 (без НДС) | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Теплоснабжение, за 1 Гкал (без НДС) | 2322,92 | 2392,6 | 2464,4 | 2538,3 | 2614,5 | 2692,9 | 2773,7-3121,8 |
| 4 | Газоснабжение, за 1 м3 (без НДС) | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Электроснабже-ние, за 1 кВт*час (без НДС) | 2,63 | 2,73 | 2,84 | 2,96 | 3,08 | 3,2 | 3,33-4,05 |

Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг.

В таблице 11 приведены прогнозные расчеты (на весь период действия Программы  по годам) платы граждан за коммунальные услуги  на семью из трех человек, проживающих в многоквартирных домах, соответствующих средним условиям проживания.

Таблица 11.

| Расчет платы граждан за жилищно-коммунальные услуги, проживающих в многоквартирных домах, оборудованных централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, централизованным отоплением, с газовыми плитами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Отопление |  | Горячее водоснабжение |  | Холодное водоснабжение |  | Водоотведение |  | Электроснабжение |  | Газоснабжение |  | Плата за коммуна льные услуги на семью из трех человек |
|  | тариф, руб. за Гкал | среднее потреб-ления, Гкал на кв. метр | тариф, руб. за Гкал | среднее потребления, Гкал на чел. | тариф, руб. за куб. метр воды | среднее потребления, куб. метр на чел. | тариф, руб. за куб. метр стоков | среднее потреб-ления, куб. метр на чел. | тариф, руб. за кВт.час | нормативное потреб-ления, кВт.час на чел. | тариф, руб. за куб. метр (кг) | среднее потреб-ления, куб. метр (кг) на чел. |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
| 2015 | - | - | - | - | 15,6 | 2,9 | - | - | 2,63 | 116 | - | - | 1050,9 |
| 2016 | - | - | - | - | 16,1 | 3,6 | - | - | 2,73 | 116 | - | - | 1123,9 |
| 2017 | - | - | - | - | 16,6 | 4,9 | - | - | 2,84 | 116 | - | - | 1232,3 |
| 2018 | - | - | - | - | 17,1 | 5,9 | - | - | 2,96 | 116 | - | - | 1332,8 |
| 2019 | - | - | - | - | 17,6 | 6,9 | - | - | 3,08 | 116 | - | - | 1436,1 |
| 2020 | - | - | - | - | 18,1 | 7,9 | - | - | 3,2 | 116 | - | - | 1542,6 |
| 2021 | - | - | - | - | 18,7 | 8,8 | - | - | 3,33 | 116 | - | - | 1652,5 |
| 2022 | - | - | - | - | 19,3 | 9,7 | - | - | 3,46 | 116 | - | - | 1765,7 |
| 2023 | - | - | - | - | 19,8 | 10,6 | - | - | 3,59 | 116 | - | - | 1878,9 |
| 2024 | - | - | - | - | 20,4 | 11,5 | - | - | 3,74 | 116 | - | - | 2005,3 |
| 2025 | - | - | - | - | 21,0 | 12,4 | - | - | 4,05 | 116 | - | - | 2190,6 |

Данные о доступности планируемой платы за коммунальные услуги критериям доступности на период действия Программы приведены в таблице  12.

Критерии доступности установлены РЭК (Региональная энергетическая комиссия)-  департамент цен и тарифов Краснодарского края.

Таблица  12.

| Расчет показателей критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги по Горькобалковскому сельскому поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетное значение критерия |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| Наименование | Ед. измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 -2025 гг. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения | чел. | 2085 | 2084 | 2082 | 2081 | 2079 | 2078 | 2063 | - |
| Расчет совокупного среднемесячного дохода семьи: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Среднемесячная заработная плата | руб./чел. | 13500,0 | 13930,0 | 14360,0 | 14790,0 | 15220,0 | 15650,0 | 18126,0 | - |
| Совокупный доход семьи (2 взрослых человека и 1 ребенок) | руб. | 27000,0 | 27860,0 | 28720,0 | 29580,0 | 30440,0 | 31300,0 | 36252,0 | - |
| II. Расчет показателей |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Расчет показателя «Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи» |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ежемесячная сумма расходов на оплату коммунальных услуг семьи из трех человек: | руб. | 1050,9 | 1123,9 | 1232,3 | 1332,8 | 1436,1 | 1542,6 | 2190,6 | - |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| 2.Расчет показателя «Доля населения, с доходами ниже прожиточного минимума» |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Число семей | ед. | 887 | 895 | 904 | 912 | 921 | 931 | 977 | - |
| Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |  |
| 4. Расчет показателя «Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Доля семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей, % | % | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |

5.8. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

7.1. Утверждение Программы, а также внесение в неё любых изменений осуществляет Администрация Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района.

7.2. Муниципальным  заказчиком Программы является Администрация Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района.

7.3. Муниципальный заказчик программы:

- обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий;

- вносит  предложения о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий Программы;

- формирует предложения по финансированию Программы на очередной финансовой год;

- ежегодно в установленном порядке вносит предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы из местного бюджета и других источников финансирования;

- осуществляет контроль за ходом и реализацией Программы.

7.4. Исполнителями Программы являются Администрация Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района, организации, осуществляющие свою деятельность в сфере водо-, тепло-, электро-, газоснабжения, водоотведения и  в сфере обращения ТБО.

7.5. Исполнители Программы:

- подготавливают ежегодно в установленном порядке годовой отчет о реализации Программы в форме докладов об основных результатах деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

- уточняют затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование выделенных средств.

7.6. Ежегодно до 15 марта года, следующего за отчетным, Исполнители Программы представляют в Администрацию Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района сведения о реализации Программы.

7.7. Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района.

6.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ГОРЬКОБАЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

6.2. Характеристика Горькобалковского сельского поселения

Муниципальное образование Новопокровский район расположен в северо-восточной части Краснодарского края, в пределах 45º44′ – 46º20′ северной широты и 40º20′ – 41º восточной долготы. Самые крайние населенные пункты: на севере – ст.Плоская, на юге – ст.Ильинская, на западе – х.Балка Грузская, на востоке – пос.Восход.

Новопокровский район граничит на севере – с Ростовской областью и Крыловским районом, на юге – с Кавказским районом, на западе – с Павловским и Тихорецким районами, на востоке с Белоглининским районом.

На основании закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Новопокровский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований сельских поселений и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 23 июня 2004 года, установлены их границы.

Муниципальное образование Новопокровский район было наделено статусом муниципального района с административным центром в станице Новопокровской.

Территория района составляет 2156 км2 (2,9 % территории Краснодарского края), в т.ч. пашни – 1754 км2.

Расстояние от краевого центра, города Краснодара, - 185 км.

Связь района с краевым центром осуществляется по железной дороге Краснодар – Волгоград (станция Ея, Ровное), автодороге краевого значения Тихорецк – Сальск, которые пересекают район с юго-запада на северо-восток. Станица Новопокровская находится между крупными промышленными центрами – г.Краснодаром, г.Ростовом-на-Дону и г.Ставрополем – в радиусе   200 км.

Площадь Горькобалковского сельского поселения составляет 17662,4 га, в том числе 15024 га пашни.

Горькобалковское сельское поселение расположено в северной части Новопокровского района, на расстоянии 25 км к северу от районного центра ст. Новопокровской и в 220 км от краевого центра города Краснодара и граничит на севере и востоке с Белоглининским районом, на юге с Новопокровским сельским поселением, на западе с Незамаевским сельским поселением.

Село Горькая Балка граничит:

- с севера с поселком Степной;

- с юга со ст. Новопокровской;

- с запада с селом Белая Глина;

- с востока с пос. Незамаевским.

6.3. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз).

Среднегодовая численность населения Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района в 2015 году составила 2661 человек. Средний размер семьи в Горькобалковском сельском поселении 3 человека.

Комплексный анализ сложившейся ситуации и ожидаемых тенденций в демографической динамике на предстоящий расчетный период показывает, что при самых значительных позитивных изменениях будет наблюдаться увеличение населения.

Расчет перспективной численности населения Горькобалковского сельского поселения с учетом демографической обстановки.

Таблица 13.

| Наименование населенного пункта | Базовый период (2015 год) |  | Первая очередь (2020год) | Расчетный срок (2025 год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Горькая Балка | 1602 | 1600 |  |  | 1594 |
| х. Новый Мир | 155 | 152 |  |  | 148 |
| х. Хлебороб | 328 | 326 |  |  | 321 |
| Итого по Горькобалковскому поселению Новопокровского района: | 2085 |  | 2078 | 2063 |  |

Основой оптимистичного прогноза  является реализация в сельском поселении национальных проектов в сферах здравоохранения, образования, жилищной политики, выдача материнского капитала, использование родовых сертификатов, что положительно влияет на рождаемость.

6.5. Прогноз развития застройки Горькобалковского сельского поселения

По данным администрации жилищный фонд Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района по состоянию на 01.01.2015 г. составил 919  жилых строений общей площадью 49,5 тыс. м2.  Жилищный фонд Горькобалковского сельского поселения представлен малоэтажной многоквартирной застройкой и домами усадебного типа.

Средний показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя равен 18,6 кв.м. Большая часть жилищного фонда находится в частной собственности граждан – около  80%.

Жилищный фонд муниципального образования характеризуется высоким уровнем благоустройства.

Характеристика жилищного фонда Горькобалковского СП Новопокровского района по уровню обеспеченности инженерным оборудованием

Таблица 14.

| № п/п | Вид инженерного оборудования | Площадь жилищного фонда, обеспеченного инженерным оборудованием тыс. м2 | % к жилищному фонду |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение | - | 100 |
| 2 | Водоотведение (канализация) | - | 2 |
| 3 | Централизованное отопление | - | 2 |
| 5 | Газоснабжение | - | 0 |
| 6 | Электроснабжение | - | 100 |

С точки зрения доступности проблема улучшения жилищных условий в настоящее время является для многих граждан одной из самых сложных. Администрацией уделяется большое внимание этой проблеме. В последние годы в Горькобалковском сельском поселении Новопокровского района активизировалась работа по реализации государственной и краевых целевых программ по оказанию государственной поддержки гражданам и молодым семьям в приобретении и строительстве жилья, в виде предоставления социальных выплат из федерального, краевого и местного бюджетов для оплаты части стоимости жилья, приобретаемого с помощью жилищного займа или кредита, для оплаты части процентных ставок по кредитам и займам.

Значительно увеличилось количество граждан отдельных категорий, которым предоставление жилых помещений осуществляется по государственным обязательствам в виде выдачи государственных жилищных сертификатов и предоставления субсидий и социальных выплат целевых средств за счёт государственного и краевого бюджетов.

Проблема улучшения жилищных условий всех слоёв населения - одна из важнейших социальных задач муниципального образования. Цели жилищной политики ранее  были связаны с ликвидацией очереди, при этом государством строго регламентировалась норма предоставления жилья. Сегодня наряду с ликвидацией очереди встает задача решения проблемы улучшения жилищных условий той части населения, которая нуждается в ином качестве жилья, обеспечения жильём семей в соответствии с их индивидуальными требованиями к степени комфортности и финансовыми возможностями.

Объемы нового жилищного  строительства и требуемых для них

территорий по срокам  проектирования

Таблица 15.

| № | Показатели | Единица измерения | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Средняя жилищная обеспеченность общей площадью на конец периода, всего | м2/чел | 20,0 |
| 2 | Требуемый жилищный фонд, всего общей площадью | тыс. м2 | 58,66 |
|  | Существующий жилищный фонд, всего общей площадью в том числе: - индивидуальный, 1-2 этажный с участками; - малоэтажный, 2-4 этажный, в том числе: - индивидуальный с участками; - малоэтажный без участков; - многоэтажный, 5 и более этажей | тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 | - 58,66 - - - |
|  | Убыль жилищного фонда, всего общей площадью в том числе: - одноэтажный фонд | тыс. м2 тыс. м2 | - - |
|  | Существующий сохраняемый жилищный фонд на конец периода, всего общей площадью в том числе: - индивидуальный, 1-2 этажный с участками; - малоэтажный, 2-4 этажный, в том числе: - индивидуальный с участками; - малоэтажный без участков; - многоэтажный, 5 и более этажей | тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 | - 49,5 - - - - |
|  | Объём нового жилищного строительства: - всего общей площадью - индивидуальный, в том числе: - повышенной комфортности (1-3 эт.); - малоэтажный («таун хаус» 2-3 эт); - многоэтажный, (5 и более этажей) | тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 | - - - - - |
|  | Территории для размещения нового строительства: - индивидуальный, всего в том числе - индивидуальный повышенной комфортности (1-3 эт.), при средней плотности застройки 2000 м2/га; - малоэтажный («таун хаузы» 2-3 эт.), при средней плотности застройки 3400 м2/га; - многоэтажный (5 и более эт.), при средней плотности застройки 6300 м2/га | га га га га | - - - - |
|  | Всего территории для размещения нового строительства | га | - |
|  | Всего жилищный фонд на конец периода общей площадью в том числе: - индивидуальный, 1-3 этажный с участками; - малоэтажный, 2-4 этажный, в том числе: - индивидуальный с участками; - малоэтажный без участков; - многоэтажный, 5 и более этажей | тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 | 58,66 58,66 - - - - |

6.6. Прогноз изменения доходов населения

Основным источником доходов населения являются заработная плата и доходы от предпринимательской деятельности. В структуре доходов населения в прогнозном периоде возрастет доля заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности и собственности, увеличится доля социальных трансфертов, что связано с активной федеральной социальной политикой: совершенствованием государственной социальной поддержки малообеспеченных категорий населения и граждан, имеющих детей.

### Согласно постановлению Правительства Краснодарского края «Об установлении величины прожиточного  минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Краснодарскому краю» величина среднедушевого денежного дохода на одного жителя по трудоспособному населению Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района за 2014 год составила 13500,0 руб.  На конец расчетного периода планируется увеличение заработной платы на одного человека до 18126,0 руб.

6.7. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Перспективные показатели  на коммунальные услуги  показаны в таблице 16.

6.7. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Перспективные показатели на коммунальные услуги  представлены в таблице 17.

Таблица 17.

|  | Базовый период | Первый период |  |  |  |  | Второй период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020-2025 гг. |
| Водоснабжение, тыс. м3 | 94,3 | 128,5 | 162,7 | 196,9 | 231,1 | 265,6 | 436,9 |
| Водоотведение, тыс. м3* | 0 | 0 | 0 | 0 | 231,1 | 265,6 | 436,9 |
| Электроснабжение, тыс. кВт | - | - | - | - | - | 30200,0 | 38400,0 |
| Газоснабжение, тыс. м3 | 0 | 0 | 4509,0 | 13164,8 | 21820,6 | 30476,4 | 39132,0 |

*  Согласно СНиП 2.0403-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» водоотведение принимается равным водоснабжению.

6.8. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

6.8.1. Холодное водоснабжение и водоотведение

Для обеспечения потребителей муниципального образования Горькобалковского сельского поселения услугой холодного водоснабжения осуществляется с помощью артезианских скважин, разводящих сетей водоснабжения протяженность которых составляет 50,0 км.

Потребление воды всеми потребителями за 2014 год составило 94,3 тыс. м3.

Характеристика проблемы:

- износ сетей и объектов водоснабжения составляет 87 %;

- аварийность на сетях муниципального образования;

- отсутствие у 33 % населения приборов учета;

-отсутствие системы водоотведения в Горькобалковском сельском поселении.

В результате плохого технического состояний сетей и запорной арматуры, значительная часть отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды.

Главной целью должно стать обеспечение населения Горькобалковского сельского поселения  питьевой водой нормативного качества  и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения.

6.8.2. Теплоснабжение

Теплоснабжение Горькобалковского сельского поселения в настоящее время осуществляется от двух котельных. Централизованное теплоснабжение в сельском поселении не рационально.  В связи с этим на расчетный срок планируется децентрализованное отопление

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передачи, т.к. нет внешних потерь при транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

6.8.3. Электроснабжение

- Значительное увеличение потребления электроэнергии Горькобалковского сельского поселения бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

- При увеличении нагрузок на существующие сети, не может обеспечиваться надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач.

- Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

- Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети.

- Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры пришли в негодность. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации, связанные с поломкой опор.

- Учет электрической энергии  является эксплуатация устаревших приборов учета с высокой степенью погрешности. Это условие существенно затрудняет внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии.

6.8.4. Газоснабжение

Основной проблемой в Горькобалковском сельском поселении является отсутствие газоснабжения.

В системе  газоснабжения муниципального образования, можно выделить следующие основные задачи:

-прокладка газопровода среднего и низкого давления;

-установка ШГРП.

Мероприятия по газификации предусматривают повышение уровня обеспеченности газоснабжением  в Горькобалковском сельском поселении.

6.8.5. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Большим и проблематичным вопросом на протяжении  целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории поселения за отчетный период организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов, а именно:

- разработан график вывоза ТБО. Вывоз производится по утвержденному маршруту МКУ «Горькобалковское»;

-разработан  прейскурант цен  на сбор и вывоз  ТБО.

Предоставление  физическим и юридическим лицам  услуг по сбору и вывозу ТБО осуществляет МКУ «Горькобалковское». Вывоз твердых бытовых отходов составляет 1,5 м3/год на человека.

На расчетный срок необходимо установить на территории Горькобалковского сельского поселения  дополнительные мусорные контейнеры для сбора  мусора  на улицах, а также обязать каждое предприятие торговли и иные учреждения  установить урну для сбора мусора.

6.9. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, УЧЕТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ

Реализация политики энергосбережения на территории Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района, основанной на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов, сокращения затрат средств бюджета поселения и стабилизации уровня платежей жителей за коммунальные услуги.

С 2010 года в сельском поселении реализуется Программа энергосбережения. В настоящее время действует муниципальная долгосрочная целевая программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Горькобалковском сельском поселении Новопокровского района на 2012-2014 годы», утвержденная постановлением Администрации Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района.

Программой энергосбережения указана следующая цель:

- обеспечение рационального использования энергетических  ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышение эффективности их использования в объектах бюджетной сферы и в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения цели, поставленной в программе энергосбережения, запланировано решение следующих основных задач:

- снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии и воды, сокращение потерь энергоресурсов;

- переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями приборов учета;

- обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах.

С целью решения поставленных Программой энергосбережения задач реализуются следующие группы мероприятий:

- организационные мероприятия (пропаганда повышения энергетической эффективности и энергосбережения в многоквартирных домах, контроль и мониторинг за реализацией энергосервисных договоров, установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями);

- технические и технологические мероприятия (тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, замена окон и дверей на металлопластиковые в муниципальных учреждениях, проведение энергетических обследований объектов муниципальных учреждений);

- мероприятия по оснащению приборами и автоматизированными системами учета (закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности, в том числе энергосберегающих ламп,  для  объектов муниципальных учреждений, оснащение многоквартирных домов приборами учета тепловой энергии).

6.10. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей:

- доступность для населения коммунальных услуг;

- качество коммунальных услуг;

- степень охвата потребителей приборами учета;

- надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения;

- величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе.

6.10.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Показатели критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги определены в соответствии с решением коллегии Администрации Краснодарского края  «О согласовании показателей критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги на 2012–2014 годы»:

1. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи  - до  10 %.

2. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – 15%;

3. Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги-90%.

Согласно расчетных данных для оценки доступности для населения Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района платы за коммунальные услуги по всем критериям плата за потребляемые коммунальные услуги доступна для населения на весь период действия Программы.

6.10.2. Показатели качества коммунальных ресурсов

Показатели качества коммунальных ресурсов представлены в таблице 18.

Таблица 18.

| Наименование ресурса | Показатели качества |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Напряжение - 220 (или 380) вольт, частота - 50 Гц Отсутствие отклонений напряжения и частоты тока выше допустимых значений. |
| Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) | Температура и количество теплоносителя должны обеспечивать температуру внутри помещения и температуру горячей воды в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг гражданам. В помещениях социально-культурного назначения и административных зданий – в соответствии с отраслевыми стандартами, в других помещениях - по договорам с потребителями. |
| Водоснабжение | Соответствие качества воды требованиям санитарных норм и правил |
| Водоотведение | Бесперебойное функционирование |
| Вывоз твердых отходов | Вывоз в соответствии с графиком, согласованным потребителем |

6.10.3. Показатели степени охвата потребителей приборами учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов представлены в таблице 19.

Таблица 19.

| Год | Наименование ресурса | Электричес- кая энергия | Водоснабжение | Газоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование группы потребителей |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 |  |
| 2014 | Бюджетные учреждения | 100 | 100 | 100 |
|  | Жилой фонд | 100 | 98 | 94 |
| 2015 | Бюджетные учреждения | 100 | 100 | 100 |
|  | Жилой фонд | 100 | 98 | 94 |
| 2016 | Бюджетные учреждения | 100 | 100 | 100 |
|  | Жилой фонд | 100 | 100 | 96 |
| 2017 | Бюджетные учреждения | 100 | 100 | 100 |
|  | Жилой фонд | 100 | 100 | 96 |
| 2018 | Бюджетные учреждения | 100 | 100 | 100 |
|  | Жилой фонд | 100 | 100 | 100 |
| 2019 | Бюджетные учреждения | 100 | 100 | 100 |
|  | Жилой фонд | 100 | 100 | 100 |
| 2020-2025 | Бюджетные учреждения | 100 | 100 | 100 |
|  | Жилой фонд | 100 | 100 | 100 |

В настоящее время в Горькобалковском сельском поселении в системе электроснабжения приборы учета имеются у 100% потребителей.  Но приборы учета  имеют  высокую степенью погрешности.

6.10.4. Показатели надежности систем ресурсоснабжения.

Надёжность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения характеризуется следующими целевыми показателями, представленными в таблице 20.

Таблица  20.

| Параметры, влияющие на качество ресурсоснабжения жилых домов и других объектов недвижимости СП | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2025 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью более 10 часов вследствие аварий в системе электроснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью от 3 до 10 часов вследствие инцидентов в системе электроснабжения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью более 8 часов вследствие аварий в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью от 4 до 8 часов вследствие инцидентов в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоотведении объектов недвижимости продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6.10.5. Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

Для обеспечения в полном объёме потребителей необходимыми ресурсами прирост мощностей и пропускной способности коммуникаций для доставки энергоресурсов должен составить не менее указанных в таблице 21 величин.

Таблица 21.

| Дополнительное увеличение мощностей по выработке и транспорту энергоресурсов: | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020-2025 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - электроэнергия, тыс. кВт | - | - | - | - | 30200,0 | 38400,0 |
| - водоснабжение, тыс.м3/год | 94,3 | 128,5 | 162,7 | 196,9 | 231,1 | 436,9 |
| - водоотведения, тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 196,9 | 231,1 | 436,9 |
| - газоснабжения, тыс.м3/год | 0 | 0 | 13164,8 | 21820,6 | 30476,0 | 39132,0 |

6.10.6 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ ГОРЬКОБАЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПОКРОВСКОГО РАЙОНА

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района приведена в таблице  22 на общую сумму 172350,0 тыс. руб.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- кардинально снизить сверхнормативные потери в сетях;

- полностью обеспечить услугами развивающиеся и застраиваемые
территории;

- снизить затраты на ремонты.

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению  Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района на 2015 – 2025 года.

Таблица  22.

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 –2025 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство резервуара хранения воды | 1200,0 | 1200,0 | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство насосной станции II подъема | 2100,0 | - | 2100,0 | - | - | - | - |
| 3 | Реконструкция водопровода L=26,5 км | 66250,0 | 9937,5 | 19875,0 | 19875,0 | 16562,5 | - | - |
| 4 | Строительство нового водопровода L=4,9 км | 9800,0 | - | 2450,0 | 2450,0 | 4900,0 | - | - |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство КОС | 42000,0 | - | - | - | - | - | 42000,0 |
| 6 | Строительство канализационной сети L=34,0 км | 51000,0 | - | - | - | 7650,0 | 7650,0 | 35700,0 |
|  | Итого: | 172350,0 | 11137,5 | 24425,0 | 22325,0 | 29112,5 | 7650,0 | 77700,0 |

6.10.7. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ ГОРЬКОБАЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПОКРОВСКОГО РАЙОНА

Инвестиционные проекты по теплоснабжению отсутствуют, связи с отсутствием централизованного теплоснабжения.

6.10.8. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ ГОРЬКОБАЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПОКРОВСКОГО РАЙОНА

Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению  Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района на 2015 – 2025 года.

Таблица  23.

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 –2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство 4-х трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, мощностью 1060 кВт | 15200,0 | - | 3800,0 | 3800,0 | 3800,0 | 3800,0 | - |
| 2 | Реконструкция трансформаторных подстанций №826, 837 с увеличением мощности со 160 кВт до 560 кВт | 6200,0 | - | 3100,0 | 3100,0 | - | - | - |
| 3 | Реконструкция трансформаторных подстанций №806, 817, 830, 834, 840 с увеличением мощности со 830 кВт до 1375 кВт | 15500,0 | - | - | 4650,0 | 4650,0 | 6200,0 | - |
| 4 | Реконструкция ВЛ-10 кВ L=11,0 км | 5500,0 | 5500,0 | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | 42400,0 | 5500,0 | 6900,0 | 11550,0 | 8450,0 | 10000,0 | - |

6.10.9. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ

Программа инвестиционных мероприятий по газоснабжению  Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района на 2015 – 2025 года.

Таблица 24.

| №№ пп | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2025 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство газопроводной сети высокого давления L=12,75 км | 53550,0 | - | 26775,0 | 26775,0 | - | - | - |
| 2 | Строительство газопроводной сети низкого давления L=16,5 км | 62700,0 | - | - | - | 20900,0 | 20900,0 | 20900,0 |
| 3 | Строительство ШГРП (6 шт) | 30600,0 | - | 10200,0 | 10200,0 | 10200,0 | - | - |
|  | Итого: | 146850,0 | - | 36975,0 | 36975,0 | 31100, | 20900,0 | 20900,0 |

6.10.10. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЮ) ТБО

Программа инвестиционных мероприятий по утилизации ТБО  Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района на 2015 – 2025 года.

Таблица 24.

| №№ пп | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2025 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Покупка мусоровозного транспорта | 5000,0 | 5000,0 | - | - | - | - | - |
| 2 | Приобретение мусорных контейнеров | 1225,0 | - | 1225,0 | - | - | - | - |
|  | Итого: | 6225,0 | 5000,0 | 1225,0 | - | - | - | - |

7. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Таблица 25.

| Наименование мероприятий | Источник финансирования | Итого | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Мероприятия в сфере водоснабжения | БС | 11857,5 | 1670,6 | 3663,8 | 3348,8 | 3174,3 | - | - |
|  | ВС | 67492,5 | 9466,9 | 20761,2 | 18976,2 | 18288,2 | - | - |
| Итого |  | 79350,0 | 11137,5 | 24425,0 | 22325,0 | 21462,5 | - | - |
| 2. Мероприятия в сфере водоотведения | БС | 13950,0 | - | - | - | 1147,5 | 1147,5 | 11655,0 |
|  | ВС | 79050,0 | - | - | - | 6502,5 | 6502,5 | 66045,0 |
|  |  | 93000,0 | - | - | - | 7650,0 | 7650,0 | 77700,0 |
| 3. Мероприятия в сфере газоснабжения | БС | 22027,5 | - | 5546,3 | 5546,3 | 4665,0 | 3135,0 | 3134,9 |
|  | ВС | 124822,5 | - | 31428,7 | 31428,7 | 26435,0 | 17765,0 | 17765,1 |
| Итого |  | 146850,0 | - | 36975,0 | 36975,0 | 31100,0 | 20900,0 | 20900,0 |
| 4. Мероприятия в сфере электроснабжения | БС | 6360,0 | 825,0 | 1035,0 | 1732,5 | 1267,5 | 1500,0 | - |
|  | ВС | 36040,0 | 4675,0 | 5865,0 | 9817,5 | 7182,5 | 8500,0 | - |
| Итого |  | 42400,0 | 5500,0 | 6900,0 | 11550,0 | 8450,0 | 10000,0 | - |
| 5. Мероприятия в сфере утилизации ТБО | БС | 933,8 | 750,0 | 183,8 | - | - | - | - |
|  | ВС | 5291,2 | 4250,0 | 1041,2 | - | - | - | - |
| Итого |  | 6225,0 | 5000,0 | 1225,0 | - | - | - | - |
| ВСЕГО, в том числе: |  | 367825,0 | 21637,5 | 69525,0 | 70850,0 | 68662,5 | 38550,0 | 98600,0 |
| БС - бюджетные средства, в том числе: |  | 55128,8 | 3245,6 | 10428,9 | 10627,6 | 10254,3 | 5782,5 | 14789,9 |
| ВС - внебюджетные средства |  | 312696,2 | 18391,9 | 59096,1 | 60222,4 | 58408,2 | 32767,5 | 83810,1 |

Объемы финансирования Программы на 2015-2025 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения  в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

8. Заключение

Принятие Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Горькобалковское сельское поселения Новопокровского района на 2015-2025 гг. и выполнение предусмотренных ею мероприятий позволит обеспечить:

- развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями муниципального образования Горькобалковское сельское поселения Новопокровского района;

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищно-гражданское  строительство;

- повышение качества предоставляемых организациями коммунального комплекса услуг при соразмерных затратах и экологических последствиях;

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Горькобалковское сельское поселения Новопокровского района;

- принятие инвестиционных программ и тарифов организаций коммунального комплекса на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, инвестиционных надбавок к тарифам с учетом обеспечения доступности данных услуг для потребителей;

- осуществление бюджетной политики муниципального образования Горькобалковское сельское поселения Новопокровского района в сфере развития коммунальной инфраструктуры,  привлечение целевых средств краевого и федерального бюджетов, средств инвесторов;

- повышение степени автоматизации производства организаций коммунального комплекса, модернизацию оборудования и применение современных технологий.

- повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры на территории Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района;

- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению;

- улучшить экологическую ситуацию на территории Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района;

- за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукцию.